# 询 价 函

各公司：

我公司在会昌县金融大楼项目现需邀请变电柜安装班组，现邀请各公司进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林先生 联系电话：15870710725。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2022年11月27日18时。

1. 主要建设内容有：

采购柴油发电机（300KW，电动机系统调试）、低压开关柜采购及制安，成套配电箱安装

1. 询价内容及要求：

控制价

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格及要求 | 单位 | 工程量 | 控制价 | 合计金额 |
| 1 | 柴油发电机组 | 柴油发电机组300KW，电动机系统调试 | 台 | 1 | 110783 | 110783 |
| 2 | 低压开关柜(屏) | 1AA1低压配电柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 | 21383 | 21383 |
| 3 | 低压开关柜(屏) | 1AA2电容自动补偿主柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 | 18956 | 18956 |
| 4 | 低压开关柜(屏) | 1AA3低压配电柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 | 16798 | 16798 |
| 5 | 低压开关柜(屏) | 1AF1低压配电柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 | 17036 | 17036 |
| 6 | 低压开关柜(屏) | L-L联络柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 | 14186 | 14186 |
| 7 | 低压开关柜(屏) | 1FF3低压配电柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 | 12804 | 12804 |
| 8 | 低压开关柜(屏) | XXHS双电源进线柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 | 14141 | 14141 |
| 9 | 低压开关柜(屏) | XPLB双电源进线柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 | 14885 | 14885 |
| 10 | 事故照明切换屏 | 事故照明切换屏安装ZALE：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 4062 | 4062 |
| 11 | 配电箱 | 成套配电箱安装123ZAL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2938 | 2938 |
| 12 | 配电箱 | 成套配电箱安装45ZAL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2547 | 2547 |
| 13 | 配电箱 | 成套配电箱安装67ZAL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2509 | 2509 |
| 14 | 配电箱 | 成套配电箱安装89ZAL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 2547 | 2547 |
| 15 | 配电箱 | 成套配电箱安装1AL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 1843 | 1843 |
| 16 | 配电箱 | 成套配电箱安装2~9AL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 8 | 1210 | 9680 |
| 17 | 配电箱 | 成套配电箱安装ZCD：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 492 | 492 |
| 合计金额：267590元 |

要求：

1、供应商所提供设备、材料必须符合国家二级质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用。

2、设备安装施工、工艺必须符合国家及电力系统标准。

3、设备应满足高低压试验标准及变压器试验标准要求。

4、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格及要求 | 单位 | 工程量 | 控制价 | 合计金额 |
| 1 | 柴油发电机组 | 柴油发电机组250KW，电动机系统调试 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 低压开关柜(屏) | 1AA1低压配电柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 低压开关柜(屏) | 1AA2电容自动补偿主柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 低压开关柜(屏) | 1AA3低压配电柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 低压开关柜(屏) | 1AF1低压配电柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 低压开关柜(屏) | L-L联络柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 低压开关柜(屏) | 1FF3低压配电柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 低压开关柜(屏) | XXHS双电源进线柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 低压开关柜(屏) | XPLB双电源进线柜,含柜内所有电气元件设施,基础槽钢制安 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 事故照明切换屏 | 事故照明切换屏安装ZALE：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 配电箱 | 成套配电箱安装123ZAL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 配电箱 | 成套配电箱安装45ZAL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 配电箱 | 成套配电箱安装67ZAL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 配电箱 | 成套配电箱安装89ZAL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 配电箱 | 成套配电箱安装1AL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 配电箱 | 成套配电箱安装2~9AL：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 8 |  |  |
| 17 | 配电箱 | 成套配电箱安装ZCD：含箱内所有元气件、详见配电箱系统图 | 台 | 1 |  |  |
| 合计金额： 元（含 %增值税专票） |

要求：

1、供应商所提供设备、材料必须符合国家二级质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用。

2、设备安装施工、工艺必须符合国家及电力系统标准。

3、设备应满足高低压试验标准及变压器试验标准要求。

4、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年 月 日

（附件二）

承诺书

 我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

 单位：（公章）

年 月 日